## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Obra: Construção do Complexo Nutricional |  |  |  |  | FONTES | SINAPI-AL | ORSE | SEINFRA - CE
Município: Santana do Ipanema |  |  |  |  | DATA-BASE |  | 2017-03-01
Endereço: |  |  |  |  | BDI |  |  | 24.88%
Planilha Orçamentária
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R$) | V. Unit. c/ BDI | V.Total(R$)
1.0 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 | 313.91 | 392.01 | 4704.12 | #REF! | 12
1.2 | SINAPI | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 6 | 0.94 | 1.17 | 7.02 | #REF! | 6
1.3 | ORSE | 9416 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | unid | 0 | 1490.43 | 1861.25 | 0 | #REF! | 0
1.4 | SINAPI | 95463 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIM. 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | unid | 0 | 1205.84 | 1505.85 | 0 | #REF! | 0
1.5 | SINAPI | 83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | unid | 1 | 37.36 | 46.66 | 46.66 | #REF! | 1
1.6 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA M2 CR 40,59 PROVEITAMENTO DE 2X | m² | 0 | 46.19 | 57.68 | 0 | #REF! | 0
1.7 | COMP. 002 |  | BARRACÃO ABERTO | m² | #REF! | 65.5 | 81.8 | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | #REF! | 9.43 | 11.78 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | #REF!
2.0 |  |  | Movimento de Terra
2.1 | SINAPI | 55835 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 0 | 41.19 | 51.44 | 0 | #REF! | 0
2.2 | ORSE | 00077 | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | m³ | #REF! | 105.63 | 131.91 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | ORSE | 2497 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M | m³ | 0 | 34.61 | 43.22 | 0 | #REF! | 0
2.4 | SINAPI | 94097 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DO FUNDO DE VALAS | m² | #REF! | 3.58 | 4.47 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | #REF!
3.0 |  |  | Infra-estrutura: Fundação
3.1 |  |  | Sapata corrida
3.1.1 | SINAPI | 90854 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0 | 321.74 | 401.79 | 0 | 0 | 0
| SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 92 | 78.04 | 97.46 | 8966.32 |  | 92
3.2 |  |  | Sapatas isoladas para pilares em concreto armado | [5 empty] | 0
3.2.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 0 | 17.94 | 22.4 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI | 90854 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0 | 321.74 | 401.79 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1114.2 | 78.04 | 97.46 | 108589.93 | 0.30833 | 1114.2
3.3 |  |  | Alvenaria de embasamento espessura 20cm | [5 empty] | 0
3.3.1 | SINAPI | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO 10X20X20 CM | m³ | 457.38 | 287.57 | 359.12 | 164254.31 | 0.46639 | 457.38
3.4 |  |  | Cinta e "pescoço" do pilar com concreto armado fck-20mpa | [5 empty] | 0
3.4.1 | SINAPI | 5652 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 326.26 | 30.45 | 38.03 | 12407.67 | 0.035231 | 326.26
3.4.2 | SINAPI | 90854 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 131.12 | 321.74 | 401.79 | 52682.7 | 0.14959 | 131.12
3.4.3 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 131.12 | 9.3 | 11.61 | 1522.3 | 0.0043225 | 131.12
3.4.4 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 0 | 10.91 | 13.62 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 38.58 | 78.04 | 97.46 | 3760.01 | 0.010676 | 38.58
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 352183.24
4.0 |  |  | Superestrutura
4.1 |  |  | Pilares
4.1.1 | ORSE | 11667 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 4X | m² | 326.26 | 31.53 | 39.37 | 12844.86 | 0.14928 | 326.26
4.1.2 | SINAPI | 90854 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0 | 321.74 | 401.79 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 147.96 | 7.53 | 9.4 | 1390.82 | 0.016163 | 147.96
4.1.4 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 462 | 10.91 | 13.62 | 6292.44 | 0.073127 | 462
4.1.5 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 462 | 78.04 | 97.46 | 45026.52 | 0.52327 | 462
4.2 |  |  | Cintamento da cobertura e Vigas
4.2.1 | ORSE | 11667 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | m² | 112 | 31.53 | 39.37 | 4409.44 |  | 112
4.2.2 | SINAPI | 90854 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 30 | 321.74 | 401.79 | 12053.7 |  | 30
4.2.3 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 150 | 7.53 | 9.4 | 1410 |  | 150
4.2.4 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 1 | 9.3 | 11.61 | 11.61 |  | 1
4.2.5 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 7 | 10.91 | 13.62 | 95.34 |  | 7
4.2.6 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 4 | 78.04 | 97.46 | 389.84 |  | 4
4.3 |  |  | Laje pré-moldada | [5 empty] | 0
4.3.1 | SINAPI | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 25 | 68.02 | 84.94 | 2123.5 | 0.024678 | 25
Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 86048.07
5.0 |  |  | Alvenarias e Divisórias
5.1 |  |  | Alvenaria de vedação (edificação e muro)
5.1.1 | SINAPI | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 1 | 44.92 | 56.1 | 56.1 | #REF! | 1
5.2 |  |  | Concreto Armado para Vergas e contravergas | [5 empty] | #REF!
5.2.1 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 1112 | 22.58 | 28.2 | 31358.4 |  | 1112
5.2.2 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | #REF! | 17.03 | 21.27 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 5.0 | [7 empty] | #REF!
6.0 |  |  | Esquadrias
6.1 |  |  | Portas de Alumíno e Vidro
6.1.1 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | #REF! | 734.79 | 917.61 | #REF! |  | #REF!
6.1.2 | SINAPI | 73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN CR 83,94 | unid | #REF! | 52.3 | 65.31 | #REF! |  | #REF!
6.2 |  |  | Portas de Madeira | [5 empty] | #REF!
6.2.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | #REF! | 587.44 | 733.6 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2.2 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | #REF! | 568.8 | 710.32 | #REF! |  | #REF!
6.3 |  |  | Janelas de Alumínio e Vidro | [5 empty] | #REF!
6.3.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | #REF! | 441.15 | 550.91 | #REF! |  | #REF!
Subtotal item 6.0 | [7 empty] | #REF!
7.0 |  |  | Cobertura
7.1 | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | m² | #REF! | 14.02 | 17.51 | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | #REF! | 40.45 | 50.51 | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 | m | #REF! | 27.7 | 34.59 | #REF! |  | #REF!
7.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | m | #REF! | 51.33 | 64.1 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 7.0 | [7 empty] | #REF!
8.0 |  |  | Impermeabilização
8.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, C/ TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 7.74 | 9.67 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | SINAPI | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM | m² | #REF! | 75.62 | 94.43 | #REF! | #REF! | #REF!
8.3 | SINAPI | 87620 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m² | #REF! | 21.42 | 26.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 8.0 | [7 empty] | #REF!
9.0 |  |  | Revestimento de Paredes
9.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | #REF! | 2.62 | 3.27 | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, CO M EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | #REF! | 14.02 | 17.51 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | #REF! | 16.88 | 21.08 | #REF! | #REF! | #REF! | ORSE | 7709
9.4 | SEINFRA - CE | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA COM ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30 CM - PEI-5/PEI-4 PARA PAREDE | m² | #REF! | 57.09 | 71.29 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 9.0 | [7 empty] | #REF!
10.0 |  |  | Pavimentação
10.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | #REF! | 17.94 | 22.4 | #REF! | #REF! | #REF!
10.2 | SINAPI | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DEDILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | #REF! | 61.85 | 77.24 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 | ORSE | 10043 | PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO T4, ESPESSURA 3 CM | m² | #REF! | 32.08 | 40.06 | #REF! | #REF! | #REF!
10.4 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | #REF! | 48.69 | 60.8 | #REF! | #REF! | #REF!
10.5 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | #REF! | 27.91 | 34.85 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 10.0 | [7 empty] | #REF!
11.0 |  |  | Pintura
11.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | #REF! | 1.72 | 2.15 | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. | m² | #REF! | 8.01 | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
11.3 | SINAPI | 88489 | APLIC. MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | #REF! | 9.69 | 12.1 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 11.0 | [7 empty] | #REF!
12.0 |  |  | Instalação Elétrica
12.1 |  |  | Padrão de Entrada Trifasico até o QDLF
12.1.1 | SINAPI | 83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 946.84 | 1182.41 | 1182.41 |  | 1
12.1.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 91.7 | 4.47 | 5.58 | 511.69 | 11.2838 | 91.7
12.1.3 | SINAPI | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM | m | 18.34 | 15.4 | 19.23 | 352.68 |  | 18.34
12.1.4 | SINAPI | 83372 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 787.86 | 983.88 | 983.88 |  | 1
12.1.5 | SINAPI | 83641 | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3 | 367.58 | 459.03 | 1377.09 |  | 3
12.1.6 | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | unid | 3 | 39.93 | 49.86 | 149.58 |  | 3
12.1.7 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400A, PADRÃO DIN | unid | 1 | 67.43 | 84.21 | 84.21 |  | 1
12.2 |  |  | Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF) | [5 empty] | 0
12.2.1 | SINAPI | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 333.91 | 416.99 | 416.99 | 0.020344 | 1
12.3 |  |  | Disjuntores | [5 empty] | 0
12.3.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 4 | 9.96 | 12.44 | 49.76 | 0.0024277 | 4
12.3.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 10.39 | 12.98 | 12.98 | 0.00063326 | 1
12.3.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 11.08 | 13.84 | 13.84 |  | 1
12.4 |  |  | Luminárias | [5 empty] | 0
12.4.1 | SINAPI | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 75.96 | 94.86 | 189.72 | 0.009256 | 2
12.4.2 | SINAPI | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 30 | 101.44 | 126.68 | 3800.4 | 0.18541 | 30
12.4.3 | SINAPI | 83479 | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA/IMPACTOS - AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE - USIO EXTERNO EM FACHADAS | unid | 4 | 109.18 | 136.34 | 545.36 | 0.026607 | 4
12.5 |  |  | Ponto de Luz, Tomada e Ar-Condicionado | [5 empty] | 0
12.5.1 | SINAPI | 93128 | PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR | unid | 42 | 93.88 | 117.24 | 4924.08 |  | 42
12.5.2 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA | unid | 30 | 123.23 | 153.89 | 4616.7 |  | 30
12.5.3 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 12 | 18.91 | 23.61 | 283.32 |  | 12
12.5.4 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 4 | 28.97 | 36.18 | 144.72 |  | 4
12.5.5 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 14 | 21.27 | 26.56 | 371.84 |  | 14
12.5.6 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 18 | 17.88 | 22.33 | 401.94 | 0.01961 | 18
12.5.7 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 28.32 | 35.37 | 35.37 | 0.0017256 | 1
12.5.8 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 38.77 | 48.42 | 48.42 | 0.0023623 | 1
Subtotal item 12.0 | [7 empty] | 20496.98
13.0 |  |  | Instalação Hidráulica
13.1 |  |  | Pontos de Água Fria
13.1.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | m | 22 | 94.34 | 117.81 | 2591.82 | 0.20278 | 22
13.2 |  |  | Tubulação de Alimentação Direta até Caixa D'água e Torneiras Jardim
13.2.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 14.74 | 18.41 | 552.3 | 0.043211 | 30
13.3 |  |  | Acessórios e Complementos | [5 empty] | 0
13.3.1 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | unid | 8 | 71.68 | 89.51 | 716.08 | 0.056025 | 8
13.3.2 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | unid | 2 | 68.1 | 85.04 | 170.08 | 0.013307 | 2
13.3.3 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 20 | 4.31 | 5.38 | 107.6 | 0.0084184 | 20
13.3.4 | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", COM 02 ADAPTADORES CURTOS COM BOLSA E ROSCA, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | unid | 1 | 40.92 | 51.1 | 51.1 | 0.003998 | 1
13.3.5 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid | 1 | 76.64 | 95.71 | 95.71 | 0.0074882 | 1
13.3.6 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid | 1 | 105.87 | 132.21 | 132.21 | 0.010344 | 1
13.3.7 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | unid | 1 | 42.53 | 53.11 | 53.11 | 0.0041552 | 1
13.3.8 | SINAPI | 74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 65.58 | 81.9 | 81.9 | 0.0064077 | 1
13.4 |  |  | Suporte para Caixa D'água | [5 empty] | 0 | 1
13.4.1 | ORSE | 10203 | RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | unid | 1 | 6589.97 | 8229.55 | 8229.55 | 0.64387 | 1
Subtotal item 13.0 | [7 empty] | 12781.46
14.0 |  |  | Cisterna
14.1 |  |  | Parede/Revestimento/Piso/Escavação
14.1.1 | ORSE | 2497 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M | m³ | 18.1125 | 34.61 | 43.22 | 782.82
14.1.2 | SINAPI | 87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZ. DE 19X19X39CM (ESP. 19CM) | m² | 14 | 50.8 | 63.44 | 888.16
14.1.3 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 14 | 2.62 | 3.27 | 45.78
14.1.4 | SINAPI | 87543 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 14 | 16.62 | 20.76 | 290.64
14.1.5 | SINAPI | 95241 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 12 | 17.94 | 22.4 | 268.8
14.1.6 | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1:4 | m² | 12 | 30.68 | 38.31 | 459.72
14.1.7 | SINAPI | 6171 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO | m² | 1 | 21.23 | 26.51 | 26.51
14.2 |  |  | Superestrutura
14.2.1 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | m² | 12 | 72.12 | 90.06 | 1080.72
14.3 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC
14.3.1 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 28.17 | 6.44 | 8.04 | 226.49
14.3.2 | SINAPI | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 6.99 | 8.73 | 8.73
14.3.3 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | unid | 1 | 42.53 | 53.11 | 53.11
14.4 |  |  | Acessórios e Complementos
14.4.1 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | unid | 1 | 32.3 | 40.34 | 40.34
14.4.2 | SINAPI | 74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 65.58 | 81.9 | 81.9
14.4.3 | SINAPI | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIRO 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 65.93 | 82.33 | 164.66
14.4.4 | SINAPI | 83648 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | unid | 1 | 850.49 | 1062.09 | 1062.09
14.4.5 | SINAPI | 83491 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 689.12 | 860.57 | 860.57
Subtotal item 14.0 | [7 empty] | 6341.04
15.0 |  |  | Instalação de Águas Pluviais
15.1 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC
15.1.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, S-R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORN. E INSTAL. EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | m | 42.86 | 36.64 | 45.76 | 1961.27 | 0.86043 | 42.86
15.1.2 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | unid | 4 | 28.21 | 35.23 | 140.92 | 0.061823 | 4
15.2 |  |  | Acessórios e Complementos | [5 empty] | 0
15.2.1 | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA | unid | 2 | 64.74 | 80.85 | 161.7 | 0.070939 | 2
15.2.2 | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | unid | 2 | 6.21 | 7.76 | 15.52 | 0.0068088 | 2
Subtotal item 15.0 | [7 empty] | 2279.41
16.0 |  |  | Instalação Sanitária
16.1 |  |  | Pontos de Esgoto
16.1.1 | ORSE | 01679 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM | unid | 10 | 41.53 | 51.86 | 518.6 | 0.11098 | 10
16.1.2 | ORSE | 01678 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM | unid | 8 | 61.87 | 77.26 | 618.08 | 0.13227 | 8
16.1.3 | ORSE | 01683 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM | unid | 4 | 60.73 | 75.84 | 303.36 | 0.06492 | 4
16.2 |  |  | Acessórios e Complementos | [5 empty] | 0
16.2.1 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | unid | 2 | 7.34 | 9.17 | 18.34 | 0.0039248 | 2
16.2.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA | unid | 10 | 19.72 | 24.63 | 246.3 | 0.052709 | 10
16.2.3 | SINAPI | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA NTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | unid | 12 | 118 | 147.36 | 1768.32 | 0.37842 | 12
16.2.4 | SINAPI | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM C/ TAMPA - FORNEC. E INSTAL. | unid | 5 | 192.16 | 239.97 | 1199.85 | 0.25677 | 5
16.2.5 | SINAPI | 95463 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIM. 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | unid | 1 | 1205.84 | 1505.85 | 1505.85
16.2.6 | SINAPI | 74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO | unid | 1 | 996.92 | 1244.95 | 1244.95
Subtotal item 16.0 | [7 empty] | 4672.85
17 |  |  | Louças, Metais e Acessórios sanitários
17.1 |  |  | Louças
17.1.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 4 | 340.26 | 424.92 | 1699.68 | 0.15028 | 4
17.1.2 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 99.92 | 124.78 | 748.68 | 0.066196 | 6
17.1.3 | ORSE | 07350 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO, SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | unid | 2 | 306.33 | 382.54 | 765.08 | 0.067646 | 2
17.1.4 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 | 211.42 | 264.02 | 1848.14 | 0.16341 | 7
17.1.5 | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 1 | 467.75 | 584.13 | 584.13 | 0.051647 | 1
17.2 |  |  | Metais e Acessórios | [5 empty] | 0
17.2.1 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 8 | 72.54 | 90.59 | 724.72 | 0.064077 | 8
17.2.2 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 | 86.12 | 107.55 | 752.85 | 0.066564 | 7
17.2.3 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 22.16 | 27.67 | 166.02 | 0.014679 | 6
17.2.4 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 68.69 | 85.78 | 514.68 | 0.045506 | 6
17.2.5 | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 14 | 17.65 | 22.04 | 308.56 | 0.027282 | 14
17.2.6 | ORSE | 08211 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | unid | 4 | 177.55 | 221.72 | 886.88 | 0.078415 | 4
17.2.7 | ORSE | 02022 | CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO, COM REGISTRO DE PRESSÃO PVC | unid | 2 | 37.88 | 47.3 | 94.6 | 0.0083642 | 2
17.2.8 | ORSE | 07761 | BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS | unid | 4 | 443.64 | 554.02 | 2216.08 | 0.19594 | 4
Subtotal item 17.0 | [7 empty] | 11310.1
18 |  |  | Forro de PVC
18.1 | ORSE | 4449 | FORRO DE PVC | m² | #REF! | 29.9 | 37.34 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 18.0 | [7 empty] | #REF!
19 |  |  | MURO DE DIVISA
19.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
19.1.1 | ORSE | 2497 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M | m³ | #REF! | 34.61 | 43.22 | #REF! |  | #REF!
19.2 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | #REF!
19.2.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO | m³ | #REF! | 289.8 | 361.9 | #REF! |  | #REF!
19.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | #REF!
19.3.1 | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES | m³ | #REF! | 1280.48 | 1599.06 | #REF! |  | #REF!
19.4 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO | [6 empty] | #REF!
19.4.1 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA | m² | #REF! | 31.41 | 39.22 | #REF! |  | #REF!
19.4.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO | m² | #REF! | 2.62 | 3.27 | #REF! |  | #REF!
19.4.3 | SINAPI | 87547 | REBOCO | m² | #REF! | 16.88 | 21.08 | #REF! |  | #REF!
19.5 |  |  | SERVIÇOS DE PINTURA | [6 empty] | #REF!
19.5.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR | m² | #REF! | 1.72 | 2.15 | #REF! |  | #REF!
19.5.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | m² | #REF! | 9.69 | 12.1 | #REF! |  | #REF!
19.6 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | #REF!
19.6.1 | ORSE | 7658 | PORTÃO DE ACESSO 450 X180 | m² | #REF! | 228.35 | 285.16 | #REF! |  | #REF!
19.6.2 | ORSE | 7658 | PORTÃO DE PEDESTRE 200 X180 | m² | #REF! | 228.35 | 285.16 | #REF! |  | #REF!
Subtotal item 19.0 | [7 empty] | #REF!
20 |  |  | Serviços Complementares
20.1 | ORSE | 05051 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, LARG=0,60 PARA PIA OU LAVATÓRIO | m | 33.21 | 119.4 | 149.11 | 4951.94 | #REF! | 33.21
20.2 | ORSE | 11148 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO | unid | 2 | 217.5 | 271.61 | 543.22 | #REF! | 2
20.3 | ORSE | 03688 | TORNEIRA DE PLÁSTICO PARA JARDIM OU SIMILAR | unid | 2 | 14.46 | 18.06 | 36.12 | #REF! | 2
20.4 | SINAPI | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | unid | 20 | 66.73 | 83.33 | 1666.6 | #REF! | 20
20.5 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | #REF! | 1.8 | 2.25 | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal item 20.0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
21 |  |  | Administração de Obra
21.1 | COMP. 001 |  | GERENCIAMENTO DE OBRA | mês | 4 | 6242.4 | 7795.51 | 31182.04 |  | 4
Subtotal item 21.0 | [7 empty] | 31182.04
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | ÁREA CONSTRUÍDA (m²) |  |  |  | 331
|  |  |  | CUSTO POR m² |  |  |  | #REF!
VINÍCIUS ARAÚJO LESSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 021407936-8

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Construção do Complexo Nutricional
Município: Santana do Ipanema
Endereço:
ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 100% | [11 empty] | 100%
|  | . | [11 empty] | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Movimento de Terra | 80% |  | 20% | [9 empty] | 100%
|  | . |  | . | [9 empty] | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Infra-estrutura: Fundação | 70% | 30% | [10 empty] | 100%
|  | . | . | [10 empty] | .
|  | 246528.27 | 105654.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352183.24 | OK
4 | Superestrutura |  | 60% | 30% | 10% | [8 empty] | 100%
|  |  | . | . | . | [8 empty] | .
|  | 0 | 51628.84 | 25814.42 | 8604.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86048.07 | OK
5 | Alvenarias e Divisórias |  | 30% | 50% | 10% |  | 10% | [6 empty] | 100%
|  |  | . | . | . |  | . | [6 empty] | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Esquadrias | [5 empty] | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% |  | 100%
[7 empty] | . | . | . | . | . | . |  | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Cobertura | [7 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
[9 empty] | . | . | . |  |  | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Impermeabilização |  | 10% |  |  |  | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
|  |  | . |  |  |  | . | . | . |  |  |  |  | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Revestimento de Paredes |  |  |  | 20% | 30% | 10% | 10% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
[5 empty] | . | . | . | . | . | . |  |  |  | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Pavimentação |  |  |  |  | 20% |  | 30% | 30% |  |  | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | . |  | . | . |  |  | . | . | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Pintura | [8 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
[10 empty] | . | . | . | . | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Instalação Elétrica |  |  |  | 30% | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 10% |  | 100%
[5 empty] | . | . |  |  |  | . | . | . |  | .
|  | 0 | 0 | 0 | 6149.09 | 4099.4 | 0 | 0 | 0 | 4099.4 | 4099.4 | 2049.7 | 0 | 20496.99 | NÃO
13 | Instalação Hidráulica |  |  |  | 10% | 40% | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 100%
[5 empty] | . | . | . |  |  |  |  | . |  | .
|  | 0 | 0 | 0 | 1278.14 | 5112.58 | 3834.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.29 | 0 | 12781.45 | NÃO
14 | #REF! | [6 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% |  |  | 100%
[8 empty] | . | . | . | . |  |  | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Instalação de Águas Pluviais |  | 20% | [6 empty] | 30% | 30% | 20% |  | 100%
|  |  | . | [6 empty] | . | . | . |  | .
|  | 0 | 455.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.82 | 683.82 | 455.88 | 0 | 2279.4 | NÃO
16 | Instalação Sanitária |  |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 20% |  | 100%
[5 empty] | . | . |  |  |  | . | . | . |  | .
|  | 0 | 0 | 0 | 934.57 | 934.57 | 0 | 0 | 0 | 934.57 | 934.57 | 934.57 | 0 | 4672.85 | OK
17 | Louças, Metais e Acessórios sanitários | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[10 empty] | . | . |  |  | .
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.05 | 5655.04 | 0 | 0 | 11310.09 | NÃO
18 | Forro de PVC | [7 empty] | 10% | 10% | 30% | 50% |  | 100%
[9 empty] | . | . | . | . |  | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | [10 empty] | 30% | 70% | 100%
[12 empty] | . | . | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | . | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Serviços Complementares | [5 empty] | 40% | 10% |  |  |  |  | 50% | 100%
[7 empty] | . | . |  |  |  |  | . | .
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Administração de Obra | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
|  | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 2598.5 | 31182 | #REF!
PERCENTUAL SIMPLES |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL SIMPLES DIRETO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO DIRETO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VINÍCIUS ARAÚJO LESSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 021407936-8

## MemCalc3Q
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Obra: Conclusão da Quadra Senhora Santana | [8 empty] | DATA - BASE |  | 2019-10-01
Município: Santana do Ipanema - AL | [8 empty] | BDI: |  | 26.44%
Endereço: Escola Senhora Santana, Bebedouro
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obs. 01: Este memorial contempla os serviços extras/levantados de acordo com o projeto arquitetônico do município, visto que houveram pequenas alterações em cima do projeto padão do Ministério da Saúde.
Obs. 02: Demais quantitativos fora o que estão presentes neste memorial, foram de acordo com o projeto padrão do Ministério da Saúde por não haver modificações nestes serviços.
Item | Descrição | Observação | Previsto |  | Executado |  | Necessário
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + | 12 |  |  | = | 12
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + | 6 |  |  | = | 6
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
1.4 | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
1.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
2.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + | 458.7 |  |  | = | 458.7
2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0 | 0.49 | 1
2.4 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | [12 empty] | 0
3.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
3.2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0 | 0.63 | 3
3.3 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + | 5.3 |  |  | = | 5.3 | 0.86 | 7
3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + | 5.3 |  |  | = | 5.3 | 0.55 | 8
3.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária |  | - |  | + |  |  |  | = | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 0.47 | 9 | 5.55 | 166.99
4.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 11.11 | - |  | + | 80.89 |  |  | = | 92 |  |  |  | 30.0582
4.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | Conforme planilha padrão | 127.38 | - |  | + |  |  |  | = | 127.38 | 0.55 | 11 |  | 198.9242 | 31.8279
5 | COBERTURA | [10 empty] | 0.35 | 12 |  | 7.957 | 8.7527
5.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 57.46 | - | 57.46 | + |  |  |  | = | 0 | 0.24 | 13
5.2 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | Concreto da Sapata | 96.06 | - | 0 | + | 1018.14 |  |  | = | 1114.2 | 0.16 | 14 |  | 26.2727
6 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 1.16 | 15
6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 199.86 | - |  | + | 257.52 |  |  | = | 457.38 | 0.55 | 16
6.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 143.52 | - |  | + | 313.86 |  |  | = | 457.38 | 0.3 | 18
6.3 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7CM, PREPARO MECANICO | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 56.34 | - |  | + | 269.92 |  |  | = | 326.26 | 0.4 | 19 |  | 79.944
6.4 | TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | Conforme planilha padrão | 131.12 |  |  | + |  |  |  | = | 131.12 | 0.37 | 20 |  | 87.9384
6.5 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm | Conforme planilha padrão | 131.12 |  |  | + |  |  |  | = | 131.12 | 0.4 | 21
7 | PISOS | [10 empty] | 0.44 | 22
7.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | Conforme planilha padrão | 38.58 | - |  | + |  |  |  | = | 38.58 | 0.09 | 23
7.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | Conforme planilha padrão | 127.14 | - |  | + |  |  |  | = | 127.14 | 0.72 | 27
7.3 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | Conforme planilha padrão | 644.55 | - |  | + |  |  |  | = | 644.55 | 0.55 | 28
7.4 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | Conforme planilha padrão | 0 | - |  | + |  |  |  | = | 0
8 | PINTURA | [12 empty] | 12.3246
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | Conforme planilha padrão | 326.26 | - |  | + |  |  |  | = | 326.26
8.2 | EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA | Conforme planilha padrão | 353.81 | - |  | + |  |  |  | = | 353.81
8.3 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | Conforme planilha padrão | 147.96 | - |  | + |  |  |  | = | 147.96 | 0.1 | 29
8.4 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 1662 | - | 1200 | + |  |  |  | = | 462 |  |  | 3.1416
8.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 1662 | - | 1200 | + |  |  |  | = | 462 |  |  | 0.01
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS | [12 empty] | 0.031416 | 0.43982
9.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 30 | - | 0 | + |  |  |  | = | 30 | 0.58 | 30
9.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 112 | - | 0 | + |  |  |  | = | 112
9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 510 | - | 0 | + |  |  |  | = | 510
9.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 150 | - | 0 | + |  |  |  | = | 150
9.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 1 | - | 0 | + |  |  |  | = | 1
9.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 2 | - | 0 | + |  |  |  | = | 2
9.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 7 | - | 0 | + |  |  |  | = | 7
9.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 4 | - | 0 | + |  |  |  | = | 4
9.9 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (100X100) MM | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 25 | - | 0 | + |  |  |  | = | 25 | 0.46 | 31
9.10 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 20 | - | 0 | + |  |  |  | = | 20
9.11 | Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 20 | - | 0 | + |  |  |  | = | 20
9.12 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 2 | - | 0 | + |  |  |  | = | 2
9.13 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | Quantidade Prevista em Licitação - Quantidade Medida no Contrato + Quantidade Necessária | 1 | - | 0 | + |  |  |  | = | 1
10 | SERVIÇOS DIVERSOS
10.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | Conforme planilha padrão | 148.18 | - |  | + |  |  |  | = | 148.18 | 0.41 | 33
10.2 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | Conforme planilha padrão | 1 | - |  | + |  |  |  | = | 1 | 0.51 | 34
10.3 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | Conforme planilha padrão | 1 | - |  | + |  |  |  | = | 1 | 0.49 | 35 |  | 198.94 | 166.99
10.4 | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | Conforme planilha padrão | 1 | - |  | + |  |  |  | = | 1
10.5 | LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA | Conforme planilha padrão | 1112 | - |  | + |  |  |  | = | 1112
VINÍCIUS ARAÚJO LESSA
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
| Transporte de material de qualquer natureza(local:DMT > 10 km +Rodoviário) |  | 2 | x | 280 | + | 2 | x | 493.168 | = | 1546.336
| Despesas de viagens |  | 1 | / | 11 |  |  |  |  | = | 0.090909
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| Engenheiro pleno |  | 4.4 | / | 36.2 | X | 12 |  |  | = | 1.4586
| Encarregado geral |  | 8.8 | / | 36.2 | X | 12 |  |  | = | 2.9171
| Transporte de pessoal de obra |  | 1 | + | 1 |  |  |  |  | = | 2
| Alimentação |  | 100 | + | 50 |  |  |  |  | = | 150
Material de segurança EPI:
| Luva tipo raspa |  | 1 | [6 empty] | = | 1
| Bota |  | 2 | [6 empty] | = | 2
| Capacete |  | 2 | / | 11 |  |  |  |  | = | 0.18182
| Capa de chuva |  | 2 | / | 11 |  |  |  |  | = | 0.18182
| Óculos de Segurança |  | 2 | / | 11 |  |  |  |  | = | 0.18182
| Luva de PVC |  | 1 | / | 11 |  |  |  |  | = | 0.090909
| Alojamento de pessoal |  | 10 | / | 11 |  |  |  |  | = | 0.90909
| Administração central |  | 5.25 | [7 empty] | 5.25%
| Lucro |  | 9.15 | [7 empty] | 9.15%
| Despesas Financeiras |  | 1.5 | [7 empty] | 1.5% |  | 0.93375
| SEGUROS RISCOS E GARANTIAS | [9 empty] | 0%
| Seguros |  | 0.81 | [7 empty] | 0.81%
| Garantias |  | 0.42 | [7 empty] | 0.42%
| Riscos em condições normais de execução |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5%
| TRIBUTOS | [9 empty] | 0%
| ISS |  | 5 | / | 2 | [5 empty] | 2.5% |  | 2.5
| PIS |  | 0.65 | [7 empty] | 0.65% |  | 0.65
| COFINS |  | 3 | [7 empty] | 3% |  | 3
23.78%
1.2831
Note on F124: viagem de deslocamento da sede municipal até a localidade de construção da casa
Note on H124: viagem pessoal de obra a cada 15 dias (residências p/trabalho)
Note on F125: almoço e jantar= 1 pedreiro + 1 servente, durante 25 dias p/a construção de uma casa de um quarto
Note on H125: 1 café da manhã p/2 pessoas durante 25 dias, para construir uma casa de um quarto
Note on F127: consumo de um par de luvas por trabalhador a cada dois meses
Note on F128: consumo de um par de butina por trabalhador por mês
Note on F129: consumo de um capacete por trabalhador em 150 casas construídas
Note on H129: número de casa construídas durante a vida útil de um capacete
Note on F130: consumo de uma capa de chuva por trabalhador a cada 100 casas construídas
Note on H130: número de casas de um quarto a ser construida durante a vida útil de uma capa de chuva
Note on F131: consumo de um óculos, por trabalhador para construir ciquenta casas de um quarto
Note on H131: número de casas a ser construidas durante a vida útil de óculos de segurança
Note on F132: consumo de um par de luva PVC por pedreiro para construir cinco casas de um quarto
Note on H132: número de casas a serem construidas durante a vida útil de um par de luva de pvc
Note on F133: alojamento de 10m², para construir setenta casas de um quarto durante um mês
Note on H133: número de casas a serem construidas durante a ocupação de um alojamento de 10m².

## Composições Próprias
Obra: Construção do Hospital de Águas Belas
Município: Águas Belas - PE
Endereço: Av. Padre Nelson, S/N, Centro
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 001 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRA
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R$) | V.Total(R$)
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20 | 68.44 | 1368.8
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 160 | 16.27 | 2603.2
1.3 | SINAPI | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 160 | 14.19 | 2270.4
Total Composição | [6 empty] | 6242.4
COMPOSIÇÃO 002 |  |  | BARRACÃO ABERTO
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R$) | V.Total(R$)
2.1 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.0257 | 14.75 | 15.1291
2.2 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H | 0.5128 | 14.83 | 7.6048
2.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE | H | 1.2821 | 11.77 | 15.0903
2.4 | SINAPI | 34492 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM | M3 | 0.0148 | 228.87 | 3.3873
2.5 | SINAPI | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 0.1026 | 2.03 | 0.2083
2.6 | SINAPI | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELH | M | 0.1026 | 12.61 | 1.2938
2.7 | SINAPI | 7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE *2,44 X 0,50* M ( | M2 | 0.6838 | 13.93 | 9.5253
2.8 | SINAPI | 12147 | TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL | UN | 0.2046 | 10.43 | 2.134
2.9 | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 0.1026 | 8.48 | 0.87
2.10 | SINAPI | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO | UN | 0.0684 | 5.11 | 0.3495
2.11 | ORSE | 1569 | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 | M | 2.3419 | 4.8 | 11.2411
2.12 | ORSE | 1886 | PREGO 1 1/2" X 13 (14 X 15) | KG | 0.1026 | 10.57 | 1.0845
2.13 | ORSE | 2994 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70º | M | 3.21 | 0.93 | 2.9853
2.14 | SINAPI | 3753 | LAMPADA INCANDESCENTE | UN | 0.1026 | 6.04 | 0.6197
Total Composição | [6 empty] | 71.523
COMPOSIÇÃO 003 |  |  | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL.
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R$) | V.Total(R$)
3.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE | H | 1.35 | 11.77 | 15.8895
3.2 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.35 | 14.75 | 19.9125
3.3 | SINAPI | 1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE | M2 | 0.26 | 25.41 | 6.6066
3.4 | SINAPI | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, | M | 1.53 | 7.91 | 12.1023
3.5 | SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.25 | 9.23 | 2.3075
3.6 | SINAPI | 6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELH | M | 1.17 | 11.97 | 14.0049
3.7 | ORSE | 1565 | MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (BARROTE/PONTALETE) 7CM X 5CM | M | 1.2 | 9.97 | 11.964
Total Composição | [6 empty] | 82.7873
VINÍCIUS ARAÚJO LESSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 021407936-8

## COTAÇÃO MERCADO
Obra: Construção do Hospital de Águas Belas
Município: Águas Belas - PE
Endereço: Av. Padre Nelson, S/N, Centro
COTAÇÕES
COTAÇÃO 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTOS DE CONSUMO DE O2 E AR COMPRIMIDO
Item | EMPRESA | DATA COTAÇÃO | V.Unit.(R$)
1 | GARANHUNS OXIGÊNIO | 2016-10-19 | 153.85
2 | OXILGASES | 2016-10-21 | 150
MÉDIA |  |  | 151.925
VINÍCIUS ARAÚJO LESSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 021407936-8

## QCI
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador | Município |  |  |  | Empreendimento |  |  |  |  | Aprovação (data)
|  | Pref. Mun. De Águas Belas | Águas Belas/PE |  |  |  | Construção do Hospital de Águas Belas
Operação |  |  |  | Programa/Modalidade/Ação
( ) Financiamento ( ) Repasse
Discriminação |  |  |  | Financiamento |  | Contrapartida |  |  |  |  | Total | Execução EF ou AD | Contrapartida OS ou FIN
Item | Descrição |  | Quant./unid. | R$ | % | Próprios (R$) | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
3 | FUNDAÇÃO |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 352183.24 | EF | FIN
4 | SUPERESTRUTURA |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 86048.07 | EF | FIN
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
6 | ESQUADRIAS |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
7 | COBERTURA |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
9 | RESTIMENTO DE PAREDES |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
10 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
11 | PINTURA |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 20496.98 | EF | FIN
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 12781.46 | EF | FIN
14 | RESERVATÓRIOS |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
15 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 2279.41 | EF | FIN
16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 4672.85 | EF | FIN
17 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 11310.1 | EF | FIN
18 | FORRO DE GESSO |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
19 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
20 | SISTEMA DE GASES MEDICINAIS |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
22 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1/vg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 31182.04 | EF | FIN
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
|  |  |  | 1352500 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0% | #REF! | #REF!
Forma de Execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se a execução e/ou fornecimento a contratar/contratado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Nome do Prefeito da Cidade/UF