LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

MEMORANDO: 	12.20.029/2017

CONCEDENTE: 		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CONVENENTE: 		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO IPANEMA

MODALIDADE: 	CONTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS SÃO JOSÉ

Em restrita observância das recomendações técnicas para construção civil, nos diversos aspectos como segurança, habitabilidade, funcionalidade, economia, dentre outros, para execução do objeto do processo em epígrafe, firmado por a Exma. Secretária Normanda Santiago Silva, Nesta Secretaria de Saúde Municipal, Estado de Alagoas, e verificando as condições da edificação selecionada, na qual se prevê a conclusão dos serviços de construção de uma UBS via convênio com o Governo Federal, tratando-se de uma obra parada e parcialmente concluída, objeto este de propriedade da Prefeitura, situado à Praça São José (vide fotos, em anexo), temos a expor:

- Os elementos já executados que compõem a edificação são construídos sob o sistema de alvenaria tradicional, com revestimento ou reboco, piso em granilite polido e cobertura metálica em telhas de alumínio, cujos ambientes encontram-se dispostos a atender as atividades de prestação de serviços públicos de saúde;

- O edifício, concebido em tais situações, encontra-se inacabado e, portanto um ambiente impróprio para qualquer que seja a atividade, primordialmente devido a ausência dos demais componentes necessários para conclusão da obra, os quais não foram executados devido a interrupção das atividades da empresa contratada pela Prefeitura, na ocasião. Com o abandono a que surgem os ricos inerentes de proliferação de vetores, uso de drogas e degradação do patrimônio público;

- O objeto em questão, entretanto, admite a retomada dos serviços de construção em suas estruturas em virtude da possibilidade de concluir os demais serviços dentro de um orçamento razoável, em observância aos diversos elementos que se mostram em estado original e inalterado, ainda que se façam necessários reparos pontuais ou mais abrangentes.

Santana do Ipanema, 12 de Janeiro de 2017

ENG. CARLOS HENRIQUE CHASTINET ARAGÃO

Matrícula municipal: 212041

CREA Nº 212364979

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fachada da UBS São José com serviços inacabados.

Área interna da edificação sem as esquadrias, forro, pintura, instalações e telhas depredadas.

Área externa da UBS com serviços parciais da rampa de acesso e sem acabamentos.

Corredor interno de acesso às salas de serviço de saúde sem as portas, pintura e forro.